**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :BAŞKALE BELEDİYESİ

Doğrudan Temin Numarası:23DT1365156

Yapım İşinin Adı :Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde bulunan Hafiziye Mahallesi Mahmut Ertuş caddesinde Kaldırım yapım İşi

İhale Tarih ve Saati:29.11.2023 Saat:11.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | | | | | *B* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1 | Kırılma dayanımı şartları ( sınıf 3 ) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-1),<=1600 cm² | Metrekare | 50 |  |  |
| 2 | 2 | Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi | Metrekare | 120 |  |  |
| 3 | 3 | 4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması | Metrekare | 320 |  |  |
| 4 | 4 | Çakıl temin edilerek, Makine ile serme, Sulama Sıklaştırma yapılması | Metreküp | 32 |  |  |
| 5 | 5 | Beton Santralinde üretilen veya satın alınan ve Beton Pompasıyla basılan, c8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır Beton dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | Metreküp | 32 |  |  |
| 6 | 6 | 10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | Metre | 100 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |